南通市通州区水务有限公司

先锋流量计改造招标文件

- 采购项目名称：

南通市通州区水务有限公司先锋流量计改造项目

二、资金来源及最高限价

资金来源：公司自筹

最高限价: 总价8万元，报价时总价超过最高限价的视为无效报价。

三、采购内容：

1.详见工程量清单

2.要求：

（1）所有设备产品均正品行货，原装标配，包装完整未拆封，保修卡、序列号齐全。

（2）中标方负责设备、线路的安装与调试。

（3）本次采购所有设备均需提供一年原厂质保，30天内发生故障免费换新，三年内硬件故障免费上门维修。

四、资格要求

1.具有独立的法人资格，投标人需具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质和工业智能网关厂家授权书。

2.在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单；

3.应有良好的财务状况，需提供会计师事务所出具的2020年财务审计报告

4.本次招标不接受联合体报价。

五、招标技术说明

本次招标需将先锋水厂17套流量计及部分测压点的数据采集至通州水务公司的调度平台，投标人提供招标清单设备及现场设备改造安装服务，同时需配合调度平台软件开发公司做好网关设备的配置和数据传输调试工作。

六、报价文件组成

1.报价单加盖公章扫描件；

2.企业营业执照扫描件；

3.法定代表人身份证扫描件；

4.委托他人的还需提供法定代表人授权书加盖公章和被委托人身份证扫描件；

5.无不良行为记录承诺书加盖公章扫描件。

七、文件递交

报价人必须在2021年12月14日15：00之前将报价文件打包发送至指定邮箱：tzzlsgs@126.com。

八、中标方式

有效报价总价的最低价中标。

九、付款方式及开票方式

1.付款方式：货物全部送到采购人指定的地点安装并调试，经采购人验收合格后20日内支付合同总额的97%，余款作为履约保证金待质保期（一年，自验收合格之日起计算）期满后10日内付清，不计息。

2.发票开具方式:根据招标人人要求以中标价全额开具增值税专用发票。

十、验收标准及供货时间要求：

1、货物交付前,供货方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验。如不合格，采购方有权进行检测，检测费用由供货方承担；供货方在合同签订之日起5个日历天内把货物送至采购人指定地点，运费由供货方承担；

2、货物交付后10个工作日内，供货方应按采购方要求安装调试完毕。

3、供货方逾期交货，按500元/日的违约金从货款中扣除。除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，视为不能交货，采购方有权选择决定是否继续履行本合同，如采购方决定终止本合同的履行，则供货方必须承担不能交货的违约责任。

十一、其他

投标人报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十二、联系方式

采购项目联系人：曹武

联系方式：0513-86540810

招标人：南通市通州区水务有限公司

2021年12月9日

附件：

一、报价单

南通市通州区水务有限公司：

贵公司本公司先锋流量计改造招标文件已认真研读，本单位接受招标文件规定的所有条款，愿承接项目，具体报价如下：

2、招标清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计数据采集单元（包含调试费(不包含流量卡） | 每套包括以下主要设备 |  | 套 | 17 |  |
| 1.1 | 工业智能网关 | WG593-LL07-MQTT-M2A5-485 | 厦门物通博联 | 只 | 1 |  |
| 1.2 | 开关电源 | 24VDC,8A | 明纬 | 只 | 1 |  |
| 1.3 | 空开 | iC65N-C6A/1P | 施耐德 | 只 | 1 |  |
| 1.4 | 电源避雷器 | PBAV-385+PBAA-255 | SUM | 只 | 1 |  |
| 2 | 安装辅材 | 电缆等 |  | 套 | 17 |  |
| 3 | 安装调试费 |  |  | 套 | 17 |  |
| 4 | vpn软件（支持250个点） |  |  | 套 | 1 |  |

投标金额（大写）：

备注：包括完成该项目的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的税金、保险、劳务、运输及所需的全部费用。

报价单位（公章）：      法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系电话：          日期：  年  月   日

二、企业营业执照

三、法定代表人资格证明

南通市通州区水务有限公司：

先生（女士），为我单位                   法定代表人。

特此证明

附：法定代表人情况：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）

日期：   年  月   日

贴法人身份证影印件

四、法定代表人授权书

南通市通州区水务有限公司：

兹授权    （委托代理的姓名）代表我公司参加               项目的询价采购活动，全权处理一切与该项目报价及合同签订有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权

附：委托代理人情况

姓名：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

日期：   年  月  日

贴委托代理人身份证影印件

五、无不良行为记录承诺书

本人       系                         的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年 月 日